## 様式第8号表紙
8
☆危険物・有機溶剤・化学物質等持込使用届 | [10 empty] | ･･････（ＧＦ様式第８号－１）
☆化学物質リスクアセスメントシート | [7 empty] | ･････････････････（ＧＦ様式第８号－２）
（危険物の指定品目と貯蔵指定数量）
| 種別 |  | 品名 |  |  | 性質 | 品目 |  |  | 指定数量 |  |  | 指定数量1/5
|  |  | 特殊引火物 |  |  |  | エーテル |  | ５０ℓ |  |  | １０ℓ
|  |  | 第一石油類 |  | 非水溶性液体 |  | ラッカーシンナー |  | ２００ℓ |  |  | ４０ℓ
ガソリン
[6 empty] | 水溶性液体 |  |  | ４００ℓ |  |  | ８０ℓ
| 第四類 |  | ｱﾙｺｰﾙ 類 |  |  |  | メタノール |  | ４００ℓ |  |  | ８０ℓ
|  |  | 第二石油類 |  | 非水溶性液体 |  | 石油系シンナー |  | １，０００ℓ |  |  | ２００ℓ
灯油
軽油
合成樹脂塗料用シンナー
合成樹脂クリヤー塗料
硝化綿クリヤーラッカー
硝化綿ラッカーエナメル
硝化綿地下塗料
アスファルトプライマー
リーダーシンナー
剥離剤
酒精塗装
[6 empty] | 水溶性液体 |  |  | ２，０００ℓ |  |  | ４００ℓ
|  |  | 第三石油類 |  | 非水溶性液体 |  | 重油 |  | ２，０００ℓ |  |  | ４００ℓ
油ワニス
油エナメル
油性地下塗料
合成樹脂エナメル塗料
油性フェノール樹脂ワニス
液状ドライヤー
瀝青ワニス
[6 empty] | 水溶性液体 |  |  | ４，０００ℓ |  |  | ８００ℓ
|  |  | 第四石油類 |  |  |  | 潤滑油 |  | ６，０００ℓ |  |  | １，２００ℓ
|  |  | 動植物油類 | [5 empty] | １０，０００ℓ |  |  | ２，０００ℓ
（注）1．性質欄の区分は、試験において示される危険性に応じて設けられている
ものである。
2．指定数量１／５以上を貯蔵する場合には、届出が必要です。
（１斗缶は１８㍑・ドラム缶は２００㍑の容量です。）
（ＧＦ参考ー９）・・・・・・・安全データシート(見本)

## 様式第8号-1 (記載例)
（2018.3.1）
ＧＦ様式第８号－１ | [6 empty] | (記載例) | [17 empty] | 元請 確認欄
危険物・有機溶剤・化学物質等持込使用届
作業所名 |  |  |  | 丸の内ビル新築 | [7 empty] | 工事 作業所 | [11 empty] | 一次会社名 | [6 empty] | 大山建設株式会社
使用会社名
所長 | [5 empty] | 夏川 二郎 | [10 empty] | 殿
[24 empty] | （二）次 | [6 empty] | ㈱山田工務店
現場代理人
[24 empty] | (現場責任者) | [7 empty] | 間島 健児 |  |  |  |  | 印
このたび、下記の有機溶剤・化学物質等を持込み使用するのでお届けします。
なお、使用に際しては、ＳＤＳ(安全データシート)内容を提示し、作業員に対して周知を行うとともに
関係法規に定められた事項を遵守します。 | [22 empty] | ※ＲＡとはリスクアセスメントを示す
使用材料 | [35 empty] | ※ＲＡ の有無
[9 empty] | 商品名 | [6 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 搬入量 |  |  |  |  | 種別 | [5 empty] | 含有成分
[8 empty] | ＳＤホルスＦ４ ５分つや | [6 empty] | 関西ペイント | [5 empty] | 30 kg |  |  |  |  | アルキド樹脂 | [6 empty] | ＳＤＳに記載 |  |  | 有
[9 empty] | 水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ | [16 empty] | シーラー | [6 empty] | ＳＤＳに記載 |  |  | 有
[15 empty] | 日本ペイント | [6 empty] | 36 kg
透明
[8 empty] | ｴｺﾌﾗｯﾄ70 白 | [6 empty] | 日本ペイント | [5 empty] | 20 kg |  |  |  |  | 合成樹脂 エマルション ペイント | [6 empty] | ＳＤＳに記載 |  |  | 有
| 使用場所 | [7 empty] | （災害又は健康障害の発生しやすい場所は必ず記入する）
倉庫（Ｂ１Ｆ）及び集配室（１Ｆ）塗装工事
[9 empty] | 事務所棟材料置場に専用のコンテナハウス | [10 empty] | 使用機械 | [6 empty] | ハケ塗り又はローラー塗り
保管場所
又は工具
使用期間
[9 empty] | ２０○○ |  | 年 |  | ○○ | 月 |  | ○○ |  | 日 |  | ～ |  |  | ２０○○ |  |  | 年 |  | ○○ | 月 |  | ○○ | 日 |  |  | (予定)
（屋内作業場、タンク等で許容消費量の有機溶剤を取り扱う作業
| 作業主任者等 | [7 empty] | 又は特定化学物質等を取り扱う作業は技能講習修了者）
[9 empty] | 氏名 | 中 村 二 郎 | [9 empty] | 作業手順書 | [6 empty] | 添付 |  |  | （ 有 ・ 無 ）
（消防法で決められた量以上を貯蔵する場合は、危険物取扱の免許取得者）
危険物取扱責任者
氏名
| ＳＤＳ | [7 empty] | ＳＤＳ | [5 empty] | 添付 |  |  |  | （ 有 ・ 無 ）
（主なものを記入し、詳細は別に計画書を作成）
換気方法・種類
塗装作業開始から乾燥するまで、送風機にて排気します。
（エポキシ塗料の場合）
（防毒マスク等の使用又は他の職種との関連事項等を記入）
備考
注） |  | 1. | 商品名、種別、含有成分等は材料に添付されているラベル成分表等を参考に記入して下さい。
|  | 2. | 危険物とは、ガソリン、軽油、灯油、プロパン、アセチレンガスなどをいう。
|  | 3. | ＳＤＳが該当する材料には、ＳＤＳ及び当作業所に整合したリスクアセスメント(ＲＡ)を添付する。

## 様式第8号-1
（2018.3.1）
ＧＦ様式第８号－１ | [18 empty] | 元請 確認欄
危険物・有機溶剤・化学物質等持込使用届
作業所名 | [7 empty] | 工事 作業所 | [9 empty] | 一次会社名
使用会社名
所長 | [11 empty] | 殿
（ ）次
現場代理人
[18 empty] | (現場責任者) | [10 empty] | 印
このたび、下記の有機溶剤・化学物質等を持込み使用するのでお届けします。
なお、使用に際しては、ＳＤＳ(安全データシート)内容を提示し、作業員に対して周知を行うとともに
関係法規に定められた事項を遵守します。 | [16 empty] | ※ＲＡとはリスクアセスメントを示す
[25 empty] | 含有成分 |  |  | ※ＲＡ の有無
[6 empty] | 商品名 |  |  |  |  | メーカー名 |  |  |  |  | 搬入量 |  |  |  |  | 種別
使用材料
| 使用場所 |  |  |  |  | （災害又は健康障害の発生しやすい場所は必ず記入する）
使用機械
保管場所
又は工具
[7 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
使用期間
[15 empty] | ～ | [11 empty] | (予定)
（屋内作業場、タンク等で許容消費量の有機溶剤を取り扱う作業
| 作業主任者等 |  |  |  |  | 又は特定化学物質等を取り扱う作業は技能講習修了者）
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 作業手順書 | [5 empty] | 添付 |  | （ 有 ・ 無 ）
（消防法で決められた量以上を貯蔵する場合は、危険物取扱の免許取得者）
危険物取扱責任者
氏名
| ＳＤＳ |  |  |  |  | ＳＤＳ |  |  |  | 添付 |  |  |  | （ 有 ・ 無 ）
（主なものを記入し、詳細は別に計画書を作成）
換気方法・種類
（防毒マスク等の使用又は他の職種との関連事項等を記入）
備考
注） |  |  | 1. | 商品名、種別、含有成分等は材料に添付されているラベル成分表等を参考に記入して下さい。
|  |  | 2. | 危険物とは、ガソリン、軽油、灯油、プロパン、アセチレンガスなどをいう。
|  |  | 3. | ＳＤＳが該当する材料には、ＳＤＳ及び当作業所に整合したリスクアセスメント(ＲＡ)を添付する。

## 様式第８号-２ ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄ
ＧＦ様式第８号-2 |  | 化学物質リスクアセスメントシート≪ ＧＨＳ絵表示のある化学物質に限りリスクアセスメントを行う ≫
佐田建設㈱安全品質環境部 2018.2.1
化学物質を取り扱う作業のリスクアセスメント | [13 empty] | 製品名
会社名
作業所名 | [5 empty] | 施工箇所 |  |  | 作業内容 |  |  |  |  | 【リスクアセスメント作成手順】
一次下請 | [8 empty] | 作業期間 | 自） | 年 | 月 | 日 | 1. 安全データシート（ＳＤＳ）にて使用する材料の危険有害性区分を確認する。
二・三次下請 | [9 empty] | 至） | 年 | 月 | 日 | 2. 同一作業で２種類以上の材料を使用する場合は、危険有害性のレベルが高い方の数値を使用する。
危険有害性 |  |  |  | 危険 有害性 区分 | ＧＨＳ 絵表示 |  | 注意喚起 | 危険有害性情報 |  |  | ①危険度有害性等の大きさ | ②可能性または作業環境 | ③リスク評価 ①+② | 3. 表-1を参考にし、危険有害性が発生する可能性または作業環境レベル②を記入する。
4. ①危険度・有害性の大きさと、②可能性または作業環境レベルを足し算しリスク評価③を記入する。
5. 表-2をもとにリスクの優先度を判定し、危険有害性についてリスク低減対策を検討する。
危険性 | ①引火性液体 |  |  | 1 | 炎 |  | 危険 | 極めて引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 6 |  |  | 6. リスクの低減対策の検討は、優先度の高い順に3～5項目を実施する。
|  |  |  | 2 |  |  |  | 引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 4 |  |  | 表-1 危険有害性の可能性または作業環境 |  |  |  | 参考（製品写真・説明図等）
|  |  |  | 3 |  |  | 警告 | 引火性液体及び蒸気 |  |  | 2 |  |  | 可能性が極めて高い |  |  | 4
|  |  |  | 4 | - |  |  | 可燃性液体 |  |  | 1 |  |  | 屋内（換気設備なし）
有害性 | ②急性毒性（経口） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 飲み込むと生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 可能性が高い |  |  | 3
|  |  |  | 3 |  |  |  | 飲み込むと有毒 |  |  | 4 |  |  | 屋内（換気設備あり）
|  |  |  | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 飲み込むと有害 |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲い２面以上あり）
|  |  |  | 5 | - |  |  | 飲み込むと有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 可能性がある |  |  | 2
| ③急性毒性（吸入） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 吸入すると生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 屋外（囲い１面あり）
|  |  |  | 3 |  |  |  | 吸入すると有毒 |  |  | 4 |  |  | ほとんど発生しない |  |  | 1
|  |  |  | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 吸入すると有害 |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲いなし）
|  |  |  | 5 | - |  |  | 吸入すると有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 表-2 リスクの優先度判定基準
| ④皮膚腐食性及び刺激性 |  |  | 1Ａ,Ｂ,Ｃ | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | 10～７ （高） | 直ちにリスク低減対策を検討し、措置を講じる。措置を講じるまでは、作業を行わない。
|  |  |  | 2 | 感嘆符 |  | 警告 | 皮膚刺激 |  |  | 2
|  |  |  | 3 | - |  |  | 経度の皮膚刺激 |  |  | 2
| ⑤眼に対する重篤な損傷性 または眼刺激性 |  |  | 1 | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | ６～４ （中） | 当該リスクを確認し、一般的なリスク低減措置を実施する。必要に応じて、その他低減対策を検討する。
|  |  |  | 2Ａ | 感嘆符 |  | 警告 | 強い眼刺激 |  |  | 3 | [6 empty] | 保管方法
|  |  |  | 2Ｂ | - |  |  | 眼刺激 |  |  | 1
| ⑥呼吸器感作性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 吸入するとｱﾚﾙｷﾞｰ、喘息または呼吸困難のおそれ |  |  | 4 |  |  | ３～１ （低） | 当該リスクおよび取扱い・作業上の留意事項を関係者全員に周知徹底する。
| ⑦皮膚感作性 |  |  | 1 | 感嘆符 |  | 警告 | ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚反応を起こすおそれ |  |  | 3
| ⑧生殖細胞変異原性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 遺伝性疾患のおそれ |  |  | 4
|  |  |  | 2 |  |  | 警告 | 遺伝性疾患のおそれの疑い |  |  | 2 |  |  | 危険有害性 |  | リスク低減対策（優先度の高い３～５項目）
| ⑨発がん性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 発がんのおそれ |  |  | 5
|  |  |  | 2 |  |  | 警告 | 発がんのおそれの疑い |  |  | 2
| ⑩生殖毒性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |  |  | 4
|  |  |  | 2 |  |  | 警告 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |  |  | 2
|  |  |  | （授乳区分） | - |  | - | 授乳中に子に害を及ぼすおそれ |  |  | 2
| ⑪吸引性呼吸器有害性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ |  |  | 5
|  |  |  | 2 |  |  | 警告 | 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ |  |  | 1
| ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 臓器の障害 |  |  | 5
|  |  |  | 2 |  |  | 警告 | 臓器の障害のおそれ |  |  | 4
|  |  |  | 3 | 感嘆符 |  | 警告 | （気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ |  |  | 2
|  |  |  | 3 |  |  | 警告 | (麻酔作用）眠気またはめまいのおそれ |  |  | 2
| ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 長期または反復ばく露による臓器の障害 |  |  | 5
|  |  |  | 2 |  |  | 警告 | 長期または反復ばく露による臓器の障害のおそれ |  |  | 4
| ⑭その他 | [9 empty] | 1
1
1
作成年月日 |  |  | 周知会 実施日 |  |  |  |  | 会社名 |  | 作成者
周知会参加者 サイン | [9 empty] | 元請確認欄
一般的なリスク低減策 【危険性】 火気持込禁止、火気使用禁止、可燃物の撤去、消火器の設置、立入禁止措置 【有害性】 呼吸用保護具、保護手袋、保護メガネ、保護衣服、換気設備、防毒マスク、有機溶剤作業主任者の配置、立入禁止措置

## 作成手順1.2
（記入例 1）化学物質リスクアセスメントシート
佐田建設㈱安全品質環境部 2018.2.1
| 化学物質を取り扱う作業のリスクアセスメント | [13 empty] | 製品名 |  | ＳＤホルスＦ４
[15 empty] | 会社名 |  | 関西ペイント株式会社
| 作業所名 |  | ○○○工事 |  |  |  | 施工箇所 |  |  | 作業内容 | 塗装工事 |  |  |  | 【リスクアセスメント作成手順】
| 一次下請 |  | △△△塗装 |  |  |  | １階・２階・３階廊下壁 |  |  | 作業期間 | 自） | 20○○年 | 9月 | 8日 | 1. 安全データシート（ＳＤＳ）にて使用する材料の危険有害性区分を確認する。
| 二・三次下請 | [9 empty] | 至） | 20○○年 | 10月 | 6日 | 2. 同一作業で２種類以上の材料を使用する場合は、危険有害性のレベルが高い方の数値を使用する。
| 危険有害性 |  |  |  | 危険 有害性 区分 | ＧＨＳ 絵表示 |  | 注意喚起 | 危険有害性情報 |  |  | ①危険度有害性等の大きさ | ②可能性または作業環境 | ③リスク評価 ①+② | 3. 表-1を参考にし、危険有害性が発生する可能性または作業環境レベル②を記入する。
4. ①危険度・有害性の大きさと、②可能性または作業環境レベルを足し算しリスク評価③を記入する。
5. 表-2をもとにリスクの優先度を判定し、危険有害性についてリスク低減対策を検討する。
| 危険性 | ①引火性液体 |  |  | 1 | 炎 |  | 危険 | 極めて引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 6 |  |  | 6. リスクの低減対策の検討は、優先度の高い順に3～5項目を実施する。
[5 empty] | 2 |  |  |  | 引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 4 |  |  | 表-1危険有害性の可能性または作業環境 |  |  |  |  | 参考（製品写真・説明図等）
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | 引火性液体及び蒸気 |  |  | 2 |  |  | 可能性が極めて高い |  |  |  | 4
[5 empty] | 4 | - |  |  | 可燃性液体 |  |  | 1 |  |  | 屋内（換気設備なし）
| 有害性 | ②急性毒性（経口） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 飲み込むと生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 可能性が高い |  |  |  | 3
[5 empty] | 3 |  |  |  | 飲み込むと有毒 |  |  | 4 |  |  | 屋内（換気設備あり）
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 飲み込むと有害 |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲い２面以上あり）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 飲み込むと有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 可能性がある |  |  |  | 2
|  | ③急性毒性（吸入） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 吸入すると生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 屋外（囲い１面あり）
[5 empty] | 3 |  |  |  | 吸入すると有毒 |  |  | 4 |  |  | ほとんど発生しない |  |  |  | 1
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 吸入すると有害 |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲いなし）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 吸入すると有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 表-2 リスクの優先度判定基準
|  | ④皮膚腐食性及び刺激性 |  |  | 1Ａ,Ｂ,Ｃ | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | 10～７ （高） | 直ちにリスク低減対策を検討し、措置を講じる。措置を講じるまでは、作業を行わない。
[5 empty] | 2 | 感嘆符 |  | 警告 | 皮膚刺激 |  |  | 2
[5 empty] | 3 | - |  |  | 経度の皮膚刺激 |  |  | 2
|  | ⑤眼に対する重篤な損傷性 または眼刺激性 |  |  | 1 | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | ６～４ （中） | 当該リスクを確認し、一般的なリスク低減措置を実施する。必要に応じて、その他低減対策を検討する。
[5 empty] | 2Ａ | 感嘆符 |  | 警告 | 強い眼刺激 |  |  | 3 | [7 empty] | 保管方法
[5 empty] | 2Ｂ | - |  |  | 眼刺激 |  |  | 1
|  | ⑥呼吸器感作性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 吸入するとｱﾚﾙｷﾞｰ、喘息または呼吸困難のおそれ |  |  | 4 |  |  | ３～１ （低） | 当該リスクおよび取扱い・作業上の留意事項を関係者全員に周知徹底する。
|  | ⑦皮膚感作性 |  |  | 1 | 感嘆符 |  | 警告 | ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚反応を起こすおそれ |  |  | 3
|  | ⑧生殖細胞変異原性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 遺伝性疾患のおそれ |  |  | 4
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 遺伝性疾患のおそれの疑い |  |  | 2 |  |  | 危険有害性 |  |  | リスク低減対策（優先度の高い３～５項目）
|  | ⑨発がん性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 発がんのおそれ |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 発がんのおそれの疑い |  |  | 2
|  | ⑩生殖毒性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |  |  | 4
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |  |  | 2
[5 empty] | （授乳区分） | - |  | - | 授乳中に子に害を及ぼすおそれ |  |  | 2
|  | ⑪吸引性呼吸器有害性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ |  |  | 1
|  | ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 臓器の障害のおそれ |  |  | 4
[5 empty] | 3 | 感嘆符 |  | 警告 | （気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ |  |  | 2
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | (麻酔作用）眠気またはめまいのおそれ |  |  | 2
|  | ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 長期または反復ばく露による臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 長期または反復ばく露による臓器の障害のおそれ |  |  | 4
|  | ⑭その他 | [9 empty] | 1
1
1
| 作成年月日 |  |  | 周知会 実施日 |  |  |  |  | 会社名 |  | 作成者
| 周知会参加者 サイン | [9 empty] | 元請確認欄
一般的なリスク低減策 【危険性】 火気持込禁止、火気使用禁止、可燃物の撤去、消火器の設置、立入禁止措置 【有害性】 呼吸用保護具、保護手袋、保護メガネ、保護衣服、換気設備、防毒マスク、有機溶剤作業主任者の配置、立入禁止措置
作成手順１．２
製品名 ＳＤホルスＦ４ 安全データシート（ＳＤＳ）

## 作成手順3
（記入例 2）化学物質リスクアセスメントシート
佐田建設㈱安全品質環境部 2018.2.1
| 化学物質を取り扱う作業のリスクアセスメント | [13 empty] | 製品名 |  | ＳＤホルスＦ４
[15 empty] | 会社名 |  | 関西ペイント株式会社
| 作業所名 |  | ○○○工事 |  |  |  | 施工箇所 |  |  | 作業内容 | 塗装工事 |  |  |  | 【リスクアセスメント作成手順】
| 一次下請 |  | △△△塗装 |  |  |  | １階・２階・３階廊下壁 |  |  | 作業期間 | 自） | 20○○年 | 9月 | 8日 | 1. 安全データシート（ＳＤＳ）にて使用する材料の危険有害性区分を確認する。
| 二・三次下請 | [9 empty] | 至） | 20○○年 | 10月 | 6日 | 2. 同一作業で２種類以上の材料を使用する場合は、危険有害性のレベルが高い方の数値を使用する。
| 危険有害性 |  |  |  | 危険 有害性 区分 | ＧＨＳ 絵表示 |  | 注意喚起 | 危険有害性情報 |  |  | ①危険度有害性等の大きさ | ②可能性または作業環境 | ③リスク評価 ①+② | 3. 表-1を参考にし、危険有害性が発生する可能性または作業環境レベル②を記入する。
4. ①危険度・有害性の大きさと、②可能性または作業環境レベルを足し算しリスク評価③を記入する。
5. 表-2をもとにリスクの優先度を判定し、危険有害性についてリスク低減対策を検討する。
| 危険性 | ①引火性液体 |  |  | 1 | 炎 |  | 危険 | 極めて引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 6 |  |  | 6. リスクの低減対策の検討は、優先度の高い順に3～5項目を実施する。
[5 empty] | 2 |  |  |  | 引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 4 |  |  | 表-1危険有害性の可能性または作業環境 |  |  |  |  | 参考（製品写真・説明図等）
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | 引火性液体及び蒸気 |  |  | 2 | 3 |  | 可能性が極めて高い |  |  |  | 4 | 〈表〉
[5 empty] | 4 | - |  |  | 可燃性液体 |  |  | 1 |  |  | 屋内（換気設備なし）
| 有害性 | ②急性毒性（経口） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 飲み込むと生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 可能性が高い |  |  |  | 3
[5 empty] | 3 |  |  |  | 飲み込むと有毒 |  |  | 4 |  |  | 屋内（換気設備あり）
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 飲み込むと有害 |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲い２面以上あり）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 飲み込むと有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 可能性がある |  |  |  | 2
|  | ③急性毒性（吸入） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 吸入すると生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 屋外（囲い１面あり）
[5 empty] | 3 |  |  |  | 吸入すると有毒 |  |  | 4 |  |  | ほとんど発生しない |  |  |  | 1
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 吸入すると有害 |  |  | 2 | 3 |  | 屋外（囲いなし）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 吸入すると有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 表-2 リスクの優先度判定基準
|  | ④皮膚腐食性及び刺激性 |  |  | 1Ａ,Ｂ,Ｃ | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | 10～７ （高） | 直ちにリスク低減対策を検討し、措置を講じる。措置を講じるまでは、作業を行わない。
[5 empty] | 2 | 感嘆符 |  | 警告 | 皮膚刺激 |  |  | 2
[5 empty] | 3 | - |  |  | 経度の皮膚刺激 |  |  | 2
|  | ⑤眼に対する重篤な損傷性 または眼刺激性 |  |  | 1 | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | ６～４ （中） | 当該リスクを確認し、一般的なリスク低減措置を実施する。必要に応じて、その他低減対策を検討する。
[5 empty] | 2Ａ | 感嘆符 |  | 警告 | 強い眼刺激 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 保管方法
[5 empty] | 2Ｂ | - |  |  | 眼刺激 |  |  | 1
|  | ⑥呼吸器感作性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 吸入するとｱﾚﾙｷﾞｰ、喘息または呼吸困難のおそれ |  |  | 4 |  |  | ３～１ （低） | 当該リスクおよび取扱い・作業上の留意事項を関係者全員に周知徹底する。
|  | ⑦皮膚感作性 |  |  | 1 | 感嘆符 |  | 警告 | ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚反応を起こすおそれ |  |  | 3 | 3
|  | ⑧生殖細胞変異原性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 遺伝性疾患のおそれ |  |  | 4
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 遺伝性疾患のおそれの疑い |  |  | 2 |  |  | 危険有害性 |  |  | リスク低減対策（優先度の高い３～５項目）
|  | ⑨発がん性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 発がんのおそれ |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 発がんのおそれの疑い |  |  | 2
|  | ⑩生殖毒性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |  |  | 4 | 3
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |  |  | 2
[5 empty] | （授乳区分） | - |  | - | 授乳中に子に害を及ぼすおそれ |  |  | 2
|  | ⑪吸引性呼吸器有害性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ |  |  | 1
|  | ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 臓器の障害のおそれ |  |  | 4 | 3
[5 empty] | 3 | 感嘆符 |  | 警告 | （気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ |  |  | 2
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | (麻酔作用）眠気またはめまいのおそれ |  |  | 2
|  | ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 長期または反復ばく露による臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 長期または反復ばく露による臓器の障害のおそれ |  |  | 4 | 3
|  | ⑭その他 | [9 empty] | 1
1
1
| 作成年月日 |  |  | 周知会 実施日 |  |  |  |  | 会社名 |  | 作成者
| 周知会参加者 サイン | [9 empty] | 元請確認欄
一般的なリスク低減策 【危険性】 火気持込禁止、火気使用禁止、可燃物の撤去、消火器の設置、立入禁止措置 【有害性】 呼吸用保護具、保護手袋、保護メガネ、保護衣服、換気設備、防毒マスク、有機溶剤作業主任者の配置、立入禁止措置
作成手順３
〈裏〉

## 作成手順4
（記入例 3） 化学物質リスクアセスメントシート
佐田建設㈱安全品質環境部 2018.2.1
| 化学物質を取り扱う作業のリスクアセスメント | [13 empty] | 製品名 |  | ＳＤホルスＦ４
[15 empty] | 会社名 |  | 関西ペイント株式会社
| 作業所名 |  | ○○○工事 |  |  |  | 施工箇所 |  |  | 作業内容 | 塗装工事 |  |  |  | 【リスクアセスメント作成手順】
| 一次下請 |  | △△△塗装 |  |  |  | １階・２階・３階廊下壁 |  |  | 作業期間 | 自） | 20○○年 | 9月 | 8日 | 1. 安全データシート（ＳＤＳ）にて使用する材料の危険有害性区分を確認する。
| 二・三次下請 | [9 empty] | 至） | 20○○年 | 10月 | 6日 | 2. 同一作業で２種類以上の材料を使用する場合は、危険有害性のレベルが高い方の数値を使用する。
| 危険有害性 |  |  |  | 危険 有害性 区分 | ＧＨＳ 絵表示 |  | 注意喚起 | 危険有害性情報 |  |  | ①危険度有害性等の大きさ | ②可能性または作業環境 | ③リスク評価 ①+② | 3. 表-1を参考にし、危険有害性が発生する可能性または作業環境レベル②を記入する。
4. ①危険度・有害性の大きさと、②可能性または作業環境レベルを足し算しリスク評価③を記入する。
5. 表-2をもとにリスクの優先度を判定し、危険有害性についてリスク低減対策を検討する。
| 危険性 | ①引火性液体 |  |  | 1 | 炎 |  | 危険 | 極めて引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 6 |  |  | 6. リスクの低減対策の検討は、優先度の高い順に3～5項目を実施する。
[5 empty] | 2 |  |  |  | 引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 4 |  |  | 表-1危険有害性の可能性または作業環境 |  |  |  |  | 参考（製品写真・説明図等）
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | 引火性液体及び蒸気 |  |  | 2 | 3 | 5 | 可能性が極めて高い |  |  |  | 4 | 〈表〉
[5 empty] | 4 | - |  |  | 可燃性液体 |  |  | 1 |  |  | 屋内（換気設備なし）
| 有害性 | ②急性毒性（経口） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 飲み込むと生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 可能性が高い |  |  |  | 3
[5 empty] | 3 |  |  |  | 飲み込むと有毒 |  |  | 4 |  |  | 屋内（換気設備あり）
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 飲み込むと有害 |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲い２面以上あり）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 飲み込むと有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 可能性がある |  |  |  | 2
|  | ③急性毒性（吸入） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 吸入すると生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 屋外（囲い１面あり）
[5 empty] | 3 |  |  |  | 吸入すると有毒 |  |  | 4 |  |  | ほとんど発生しない |  |  |  | 1
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 吸入すると有害 |  |  | 2 | 3 | 5 | 屋外（囲いなし）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 吸入すると有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 表-2 リスクの優先度判定基準 | [5 empty] | 第一種有機溶剤等
|  | ④皮膚腐食性及び刺激性 |  |  | 1Ａ,Ｂ,Ｃ | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | 10～７ （高） | 直ちにリスク低減対策を検討し、措置を講じる。措置を講じるまでは、作業を行わない。
[5 empty] | 2 | 感嘆符 |  | 警告 | 皮膚刺激 |  |  | 2
[5 empty] | 3 | - |  |  | 経度の皮膚刺激 |  |  | 2
|  | ⑤眼に対する重篤な損傷性 または眼刺激性 |  |  | 1 | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | ６～４ （中） | 当該リスクを確認し、一般的なリスク低減措置を実施する。必要に応じて、その他低減対策を検討する。
[5 empty] | 2Ａ | 感嘆符 |  | 警告 | 強い眼刺激 |  |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 保管方法
[5 empty] | 2Ｂ | - |  |  | 眼刺激 |  |  | 1
|  | ⑥呼吸器感作性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 吸入するとｱﾚﾙｷﾞｰ、喘息または呼吸困難のおそれ |  |  | 4 |  |  | ３～１ （低） | 当該リスクおよび取扱い・作業上の留意事項を関係者全員に周知徹底する。
|  | ⑦皮膚感作性 |  |  | 1 | 感嘆符 |  | 警告 | ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚反応を起こすおそれ |  |  | 3 | 3 | 6
|  | ⑧生殖細胞変異原性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 遺伝性疾患のおそれ |  |  | 4
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 遺伝性疾患のおそれの疑い |  |  | 2 |  |  | 危険有害性 |  |  | リスク低減対策（優先度の高い３～５項目）
|  | ⑨発がん性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 発がんのおそれ |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 発がんのおそれの疑い |  |  | 2
|  | ⑩生殖毒性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |  |  | 4 | 3 | 7
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |  |  | 2
[5 empty] | （授乳区分） | - |  | - | 授乳中に子に害を及ぼすおそれ |  |  | 2
|  | ⑪吸引性呼吸器有害性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ |  |  | 1
|  | ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 臓器の障害のおそれ |  |  | 4 | 3 | 7
[5 empty] | 3 | 感嘆符 |  | 警告 | （気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ |  |  | 2
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | (麻酔作用）眠気またはめまいのおそれ |  |  | 2
|  | ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 長期または反復ばく露による臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 長期または反復ばく露による臓器の障害のおそれ |  |  | 4 | 3 | 7
|  | ⑭その他 | [9 empty] | 1
1
1
| 作成年月日 |  |  | 周知会 実施日 |  |  |  |  | 会社名 |  | 作成者
| 周知会参加者 サイン | [9 empty] | 元請確認欄
一般的なリスク低減策 【危険性】 火気持込禁止、火気使用禁止、可燃物の撤去、消火器の設置、立入禁止措置 【有害性】 呼吸用保護具、保護手袋、保護メガネ、保護衣服、換気設備、防毒マスク、有機溶剤作業主任者の配置、立入禁止措置
〈裏〉
作成手順４

## 作成手順5.6
（記入例 4） 化学物質リスクアセスメントシート
佐田建設㈱安全品質環境部 2018.2.1
| 化学物質を取り扱う作業のリスクアセスメント | [13 empty] | 製品名 |  | ＳＤホルスＦ４
[15 empty] | 会社名 |  | 関西ペイント株式会社
| 作業所名 |  | ○○○工事 |  |  |  | 施工箇所 |  |  | 作業内容 | 塗装工事 |  |  |  | 【リスクアセスメント作成手順】
| 一次下請 |  | △△△塗装 |  |  |  | １階・２階・３階廊下壁 |  |  | 作業期間 | 自） | 20○○年 | 9月 | 8日 | 1. 安全データシート（ＳＤＳ）にて使用する材料の危険有害性区分を確認する。
| 二・三次下請 | [9 empty] | 至） | 20○○年 | 10月 | 6日 | 2. 同一作業で２種類以上の材料を使用する場合は、危険有害性のレベルが高い方の数値を使用する。
| 危険有害性 |  |  |  | 危険 有害性 区分 | ＧＨＳ 絵表示 |  | 注意喚起 | 危険有害性情報 |  |  | ①危険度有害性等の大きさ | ②可能性または作業環境 | ③リスク評価 ①+② | 3. 表-1を参考にし、危険有害性が発生する可能性または作業環境レベル②を記入する。
4. ①危険度・有害性の大きさと、②可能性または作業環境レベルを足し算しリスク評価③を記入する。
5. 表-2をもとにリスクの優先度を判定し、危険有害性についてリスク低減対策を検討する。
| 危険性 | ①引火性液体 |  |  | 1 | 炎 |  | 危険 | 極めて引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 6 |  |  | 6. リスクの低減対策の検討は、優先度の高い順に3～5項目を実施する。
[5 empty] | 2 |  |  |  | 引火性の高い液体及び蒸気 |  |  | 4 |  |  | 表-1危険有害性の可能性または作業環境 |  |  |  |  | 参考（製品写真・説明図等）
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | 引火性液体及び蒸気 |  |  | 2 | 3 | 5 | 可能性が極めて高い |  |  |  | 4 | 〈表〉
[5 empty] | 4 | - |  |  | 可燃性液体 |  |  | 1 |  |  | 屋内（換気設備なし）
| 有害性 | ②急性毒性（経口） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 飲み込むと生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 可能性が高い |  |  |  | 3
[5 empty] | 3 |  |  |  | 飲み込むと有毒 |  |  | 4 |  |  | 屋内（換気設備あり）
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 飲み込むと有害 |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲い２面以上あり）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 飲み込むと有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 可能性がある |  |  |  | 2
|  | ③急性毒性（吸入） |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 吸入すると生命に危険 |  |  | 6 |  |  | 屋外（囲い１面あり）
[5 empty] | 3 |  |  |  | 吸入すると有毒 |  |  | 4 |  |  | ほとんど発生しない |  |  |  | 1
[5 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 吸入すると有害 |  |  | 2 | 3 | 5 | 屋外（囲いなし）
[5 empty] | 5 | - |  |  | 吸入すると有害のおそれ |  |  | 1 |  |  | 表-2 リスクの優先度判定基準 | [5 empty] | 第一種有機溶剤等 | 第二種有機溶剤等 | 第三種有機溶剤等
|  | ④皮膚腐食性及び刺激性 |  |  | 1Ａ,Ｂ,Ｃ | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | 10～７ （高） | 直ちにリスク低減対策を検討し、措置を講じる。措置を講じるまでは、作業を行わない。
[5 empty] | 2 | 感嘆符 |  | 警告 | 皮膚刺激 |  |  | 2 | [11 empty] | ※取り扱う有機溶剤等により色別で表示する
[5 empty] | 3 | - |  |  | 経度の皮膚刺激 |  |  | 2 | [11 empty] | （第１種：赤 第２種：黄 第３種：青）
|  | ⑤眼に対する重篤な損傷性 または眼刺激性 |  |  | 1 | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な眼の損傷 |  |  | 5 |  |  | ６～４ （中） | 当該リスクを確認し、一般的なリスク低減措置を実施する。必要に応じて、その他低減対策を検討する。 | [7 empty] | 上記写真の場合は第３種なので青で表示
[5 empty] | 2Ａ | 感嘆符 |  | 警告 | 強い眼刺激 |  |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 保管方法
[5 empty] | 2Ｂ | - |  |  | 眼刺激 |  |  | 1 | [7 empty] | 換気の良い場所で施錠し、消火器を設置して保管する。 第３種（青）有機溶剤・作業主任者の氏名・職務・人体に及ぼす作用の掲示する。
|  | ⑥呼吸器感作性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 吸入するとｱﾚﾙｷﾞｰ、喘息または呼吸困難のおそれ |  |  | 4 |  |  | ３～１ （低） | 当該リスクおよび取扱い・作業上の留意事項を関係者全員に周知徹底する。
|  | ⑦皮膚感作性 |  |  | 1 | 感嘆符 |  | 警告 | ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚反応を起こすおそれ |  |  | 3 | 3 | 6
|  | ⑧生殖細胞変異原性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 遺伝性疾患のおそれ |  |  | 4
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 遺伝性疾患のおそれの疑い |  |  | 2 |  |  | 危険有害性 |  |  | リスク低減対策（優先度の高い３～５項目）
|  | ⑨発がん性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 発がんのおそれ |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 発がんのおそれの疑い |  |  | 2 |  |  | ⑩生殖毒性 |  |  | 容器を密閉して保護マスクを着用する。 換気する。
|  | ⑩生殖毒性 |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |  |  | 4 | 3 | 7
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |  |  | 2
[5 empty] | （授乳区分） | - |  | - | 授乳中に子に害を及ぼすおそれ |  |  | 2
|  | ⑪吸引性呼吸器有害性 |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ |  |  | 5 |  |  | ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  | 容器を密閉して保護マスクを着用する。 換気する。
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ |  |  | 1
|  | ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 臓器の障害のおそれ |  |  | 4 | 3 | 7
[5 empty] | 3 | 感嘆符 |  | 警告 | （気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ |  |  | 2 |  |  | ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  | 容器を密閉して保護マスクを着用する。 換気する。
[5 empty] | 3 |  |  | 警告 | (麻酔作用）眠気またはめまいのおそれ |  |  | 2
|  | ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 長期または反復ばく露による臓器の障害 |  |  | 5
[5 empty] | 2 |  |  | 警告 | 長期または反復ばく露による臓器の障害のおそれ |  |  | 4 | 3 | 7
|  | ⑭その他 | [9 empty] | 1 |  |  | ⑤眼に対する重篤な損傷性または眼刺激性 |  |  | 保護メガネを着用する。
1
1
| 作成年月日 |  |  | 周知会 実施日 |  |  |  |  | 会社名 |  | 作成者
[15 empty] | ⑦皮膚感作性 |  |  | 容器を密閉して保護手袋・メガネを着用する。 有機溶剤作業主任者を設置する。
| 周知会参加者 サイン | [9 empty] | 元請確認欄
一般的なリスク低減策 【危険性】 火気持込禁止、火気使用禁止、可燃物の撤去、消火器の設置、立入禁止措置 【有害性】 呼吸用保護具、保護手袋、保護メガネ、保護衣服、換気設備、防毒マスク、有機溶剤作業主任者の配置、立入禁止措置
〈裏〉
有機溶剤等
使用の
注意事項を
掲示する
作成手順５．６

## 完成形
（記入例-完成形）化学物質リスクアセスメントシート
佐田建設㈱安全品質環境部 2018.2.1
| 化学物質を取り扱う作業のリスクアセスメント | [15 empty] | 製品名 |  | ＳＤホルスＦ４
[17 empty] | 会社名 |  | 関西ペイント株式会社
| 作業所名 |  |  | ○○○工事 |  |  |  | 施工箇所 |  |  |  | 作業内容 | 塗装工事 |  |  |  | 【リスクアセスメント作成手順】
| 一次下請 |  |  | △△△塗装 |  |  |  | １階・２階・３階廊下壁 |  |  |  | 作業期間 | 自） | 20○○年 | 9月 | 8日 | 1. 安全データシート（ＳＤＳ）にて使用する材料の危険有害性区分を確認する。
| 二・三次下請 | [11 empty] | 至） | 20○○年 | 10月 | 6日 | 2. 同一作業で２種類以上の材料を使用する場合は、危険有害性のレベルが高い方の数値を使用する。
| 危険有害性 |  |  |  |  | 危険 有害性 区分 | ＧＨＳ 絵表示 |  | 注意喚起 | 危険有害性情報 |  |  |  | ①危険度有害性等の大きさ | ②可能性または作業環境 | ③リスク評価 ①+② | 3. 表-1を参考にし、危険有害性が発生する可能性または作業環境レベル②を記入する。
4. ①危険度・有害性の大きさと、②可能性または作業環境レベルを足し算しリスク評価③を記入する。
5. 表-2をもとにリスクの優先度を判定し、危険有害性についてリスク低減対策を検討する。
| 危険性 | ①引火性液体 |  |  |  | 1 | 炎 |  | 危険 | 極めて引火性の高い液体及び蒸気 |  |  |  | 6 |  |  | 6. リスクの低減対策の検討は、優先度の高い順に3～5項目を実施する。
[6 empty] | 2 |  |  |  | 引火性の高い液体及び蒸気 |  |  |  | 4 |  |  | 表-1危険有害性の可能性または作業環境 |  |  |  |  | 参考（製品写真・説明図等）
[6 empty] | 3 |  |  | 警告 | 引火性液体及び蒸気 |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 可能性が極めて高い |  |  |  | 4 | 〈表〉
[6 empty] | 4 | - |  |  | 可燃性液体 |  |  |  | 1 |  |  | 屋内（換気設備なし）
| 有害性 | ②急性毒性（経口） |  |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 飲み込むと生命に危険 |  |  |  | 6 |  |  | 可能性が高い |  |  |  | 3
[6 empty] | 3 |  |  |  | 飲み込むと有毒 |  |  |  | 4 |  |  | 屋内（換気設備あり）
[6 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 飲み込むと有害 |  |  |  | 2 |  |  | 屋外（囲い２面以上あり）
[6 empty] | 5 | - |  |  | 飲み込むと有害のおそれ |  |  |  | 1 |  |  | 可能性がある |  |  |  | 2
|  | ③急性毒性（吸入） |  |  |  | 1,2 | どくろ |  | 危険 | 吸入すると生命に危険 |  |  |  | 6 |  |  | 屋外（囲い１面あり）
[6 empty] | 3 |  |  |  | 吸入すると有毒 |  |  |  | 4 |  |  | ほとんど発生しない |  |  |  | 1
[6 empty] | 4 | 感嘆符 |  | 警告 | 吸入すると有害 |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 屋外（囲いなし）
[6 empty] | 5 | - |  |  | 吸入すると有害のおそれ |  |  |  | 1 |  |  | 表-2 リスクの優先度判定基準 | [5 empty] | 第一種有機溶剤等 | 第二種有機溶剤等 | 第三種有機溶剤等
|  | ④皮膚腐食性及び刺激性 |  |  |  | 1Ａ,Ｂ,Ｃ | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な皮膚の薬傷、眼の損傷 |  |  |  | 5 |  |  | 10～７ （高） | 直ちにリスク低減対策を検討し、措置を講じる。措置を講じるまでは、作業を行わない。
[6 empty] | 2 | 感嘆符 |  | 警告 | 皮膚刺激 |  |  |  | 2 | [11 empty] | ※取り扱う有機溶剤等により色別で表示する
[6 empty] | 3 | - |  |  | 経度の皮膚刺激 |  |  |  | 2 | [11 empty] | （第１種：赤 第２種：黄 第３種：青）
|  | ⑤眼に対する重篤な損傷性 または眼刺激性 |  |  |  | 1 | 腐食性 |  | 危険 | 重篤な眼の損傷 |  |  |  | 5 |  |  | ６～４ （中） | 当該リスクを確認し、一般的なリスク低減措置を実施する。必要に応じて、その他低減対策を検討する。 | [7 empty] | 上記写真の場合は第３種なので青で表示
[6 empty] | 2Ａ | 感嘆符 |  | 警告 | 強い眼刺激 |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 保管方法
[6 empty] | 2Ｂ | - |  |  | 眼刺激 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 換気の良い場所で施錠し、消火器を設置して保管する。 第３種（青）有機溶剤・作業主任者の氏名・職務・人体に及ぼす作用の掲示する。
|  | ⑥呼吸器感作性 |  |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 吸入するとｱﾚﾙｷﾞｰ、喘息または呼吸困難のおそれ |  |  |  | 4 |  |  | ３～１ （低） | 当該リスクおよび取扱い・作業上の留意事項を関係者全員に周知徹底する。
|  | ⑦皮膚感作性 |  |  |  | 1 | 感嘆符 |  | 警告 | ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚反応を起こすおそれ |  |  |  | 3 | 3 | 6
|  | ⑧生殖細胞変異原性 |  |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 遺伝性疾患のおそれ |  |  |  | 4
[6 empty] | 2 |  |  | 警告 | 遺伝性疾患のおそれの疑い |  |  |  | 2 |  |  | 危険有害性 |  |  | リスク低減対策（優先度の高い３～５項目）
|  | ⑨発がん性 |  |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 発がんのおそれ |  |  |  | 5
[6 empty] | 2 |  |  | 警告 | 発がんのおそれの疑い |  |  |  | 2 |  |  | ⑩生殖毒性 |  |  | 容器を密閉して保護マスクを着用する。 換気する。
|  | ⑩生殖毒性 |  |  |  | 1Ａ,Ｂ | 健康有害性 |  | 危険 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |  |  |  | 4 | 3 | 7
[6 empty] | 2 |  |  | 警告 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |  |  |  | 2
[6 empty] | （授乳区分） | - |  | - | 授乳中に子に害を及ぼすおそれ |  |  |  | 2
|  | ⑪吸引性呼吸器有害性 |  |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ |  |  |  | 5 |  |  | ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  | 容器を密閉して保護マスクを着用する。 換気する。
[6 empty] | 2 |  |  | 警告 | 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ |  |  |  | 1
|  | ⑫特定標的臓器・全身毒性 （単回ばく露） |  |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 臓器の障害 |  |  |  | 5
[6 empty] | 2 |  |  | 警告 | 臓器の障害のおそれ |  |  |  | 4 | 3 | 7
[6 empty] | 3 | 感嘆符 |  | 警告 | （気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ |  |  |  | 2 |  |  | ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  | 容器を密閉して保護マスクを着用する。 換気する。
[6 empty] | 3 |  |  | 警告 | (麻酔作用）眠気またはめまいのおそれ |  |  |  | 2
|  | ⑬特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） |  |  |  | 1 | 健康有害性 |  | 危険 | 長期または反復ばく露による臓器の障害 |  |  |  | 5
[6 empty] | 2 |  |  | 警告 | 長期または反復ばく露による臓器の障害のおそれ |  |  |  | 4 | 3 | 7
|  | ⑭その他 | [11 empty] | 1 |  |  | ⑤眼に対する重篤な損傷性または眼刺激性 |  |  | 保護メガネを着用する。
1
1
| 作成年月日 |  | 2019-09-01 |  | 周知会 実施日 |  | 2019-09-04 |  |  | 会社名 | △△△塗装 |  | 作成者 |  | 赤城 太郎
[17 empty] | ⑦皮膚感作性 |  |  | 容器を密閉して保護手袋・メガネを着用する。 有機溶剤作業主任者を設置する。
| 周知会参加者 サイン | ○○○○ |  |  | ○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  | ○○○○ |  | 元請確認欄
|  | ○○○○ | [10 empty] | 髙橋 佐藤
一般的なリスク低減策 【危険性】 火気持込禁止、火気使用禁止、可燃物の撤去、消火器の設置、立入禁止措置 【有害性】 呼吸用保護具、保護手袋、保護メガネ、保護衣服、換気設備、防毒マスク、有機溶剤作業主任者の配置、立入禁止措置
作成手順１．２
作成手順 ３
作成手順 ４
作成手順５．６
〈裏〉
有機溶剤等
使用の
注意事項を
掲示する
参加者本人が必ず
フルネームでサインする。

## ＳＤＳ（例）
整理番号 381-16-9151
安全データシート（SDS)
＜混合物用 （塗料用） ＞
1 . | 化学品及び会社情報
| 管理番号 |  | 122－Ｒ
| 製品番号 |  |  | ##－１２２－R00
| 製品名 |  | ＳＤホルスＦ４ ５分つや 調色品 ＳＤＳ－Ｒ ７５-９０Ａ
| 毒劇法 |  | 該当せず
| 種類 |  | アルキド樹脂塗料
| 主な用途 |  | 建築内・外装用塗料
| 会 社 名 |  | 関西ペイント株式会社
| 住 所 |  | 〒541-8523 大阪市中央区今橋 2 丁目 6 番 1 4 号
| 担当 部門 |  | 汎用塗料本部建築製品技術部 （東京） T E L NO. 03-3732-8117
| 担 当 者 |  | 建築製品技術部長 FAX NO. 03-3734-5464
| 作 成 者 |  | 鍵 政也 作成 ・改訂 2017 年01月 18 日
ホ ムペ ジアドレス http ://www . kansai. co. jp
| 緊急連絡先 |  | 汎用塗料本部建築製品技術部 （東京 T E L NO. 03-3732-8117
| 夜間・休日 |  | 03-3732-8111
2 . | 危険有害性の要約
【G H S 分類】
G H S分類を評価した結果 、G H S分類に該当した項目のみ表示しています 。
表示の無い項目は 、分類できない 、区分外のいずれかに当たります 。
| 引火性液体 | [6 empty] | 区分 3
| 急性毒性 （吸入：蒸気） | [6 empty] | 区分 4
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | [6 empty] | 区分 2
| 生殖毒性 | [6 empty] | 区分 1
| 特定標的臓器毒性 （単回ばく露） | [6 empty] | 区分 2 |  | （神経 ，全身毒性）
| 特定標的臓器毒性 （反復ばく露） | [6 empty] | 区分 2 |  | （神経 ）
| 水生環境有害性 （急性） | [6 empty] | 区分 3
| 水生環境有害性 （長期間） | [6 empty] | 区分 3
【G H S ラベル要素】
危険
【危険有害性情報 】
・ 燃えやすい液体である 。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある 。
・塗料かす 、スプレーダスト、清掃等に使用したウエスなどは 、空気中で酸化し
、発熱、蓄熱すると自然発火する恐れがある 。
・ 吸入すると急性の有害性がある 。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある 。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある 。
・アレノレギ 性皮膚反応を引き起こすおそれがある 。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある 。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある 。
・水生生物に有害である 。
・長期的影響により水生生物に有害である 。
【注意書き】
《予防策》
・容器を密閉しておくこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・規制当局が指定する保護手袋及び保護眼鏡／保護面を着用すること。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生さ
せるような揮発性な場合は)容器および受器を接地すること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること 。
・防爆型の電気機器／換気装置/照明機器を使用すること 。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること 。
・火花を発生しない工具を使用すること 。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避ける こと。
・大火災および大量にある場合 ： 区域より退避させ、爆発の危険性に応じ 、
離れた距離から消火すること 。
・使用前に取扱説明書を入手すること 。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと 。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること 。
・この製品を使用する時に 、飲食または喫煙をしないこと 。
・取扱い後はよく手を洗う こと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・ (必要な時以外は） 環境への放出 を避ける こと。
《応急措置》
・（水がリスクを増大させる場合） 火災の場合には 、消火に規制当局が
指定する適当な手段を使用すること 。
・皮膚 （または髪） に付着した場合 ： 直ちに 、汚染された衣類をすべて
取り除くこと。皮膚を流水 ／シャワ で洗うこと。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し 、呼吸しやすい姿勢で
休息させると と。気分が悪い時は 、医師に連絡すること 。
・眼に入った場合 ： 水で数分間注意深 く洗う こと。次に、コンタクトレンズを
着用していて容易に外せる場合は外すこと 。その後も洗浄を続けること 。
・眼の刺激が続く場合は 、医師の診断／手当てを受けること 。
・取り扱った後 、手を洗うこと。
・ばく露またはばく露の懸念がある場合 ： 医師の診断／手当を受けること 。
・ばく露した場合 ： 医師に連絡すること
・気分が悪い時は 、医師の診断／手当を受けること。
《保管》
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること 。
・施錠して保管すること 。
《破棄》
・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること 。
3 . | 組成 、成分情報
成分及び含有量 （危険有害物質を対象）
| No. 成 分 名 | [6 empty] | CAS No. |  | 含有量 |  | Wt% | P R T R 対象 |  | 安衛法NO－備考
| 1） 非結晶性シリカ A | [6 empty] | 7631-86-9 |  | 0.1～ |  | 1 |  |  |  | 312
| 2） 二酸化チタン | [6 empty] | 13463-67-7 |  | 15～ |  | 20 |  |  |  | 191
| 3） ホワイトスピリツト（ミネラ ルスピリツト） | [6 empty] | ・・・・・・・ |  | 15～ |  | 20 |  |  |  | 551
| 4） ケロシン | [6 empty] | 64742-81-0 |  | 1～ |  | 5 |  |  |  | 380
| 5） キシレン | [6 empty] | 1330-20-7 |  | 0.1～ |  | 1 |  |  |  | 136
| 6） エチルベンゼン | [6 empty] | 100-41-4 |  | 0.1～ |  | 1 |  |  |  | 70
| 7) 1, 2 , 4ートリメチルベンゼン | [6 empty] | 95-63-6 |  |  | 1.7 |  | １種 | 296 |  | 404
| 8） メチルアルコ ール | [6 empty] | 67-56-1 |  | 1～ |  | 5 |  |  |  | 560
| 9） ジプロピレングリコールn ーブチルエーテル | [6 empty] | 29911-28-2 |  | 1～ |  | 5
| 10） メチルエチルケトオキ シム | [6 empty] | 96-29-7 |  | 0.1～ |  | 1
| 11） 酸化重合型樹脂 | [6 empty] | ・・・・・・・ |  | 20～ |  | 25
（元素名）
該当元素を含まず
＊元素名と成分名の欄に同一 P R T R物質番号がある場合の P R T R計算は、
元素名の含有量を用いて下さい 。
4 . | 応急措置
| 吸入した場合 |  |  |  | ・蒸気 、ガスなどを吸い込んで 、気分が悪くなった場合には 、空気の新鮮な場所
に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること 。気分が悪い時には 、医師に連絡
すること。
・蒸気・ ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合 、直ちに空気の新鮮な場所
に移し暖かくして安静にする 。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行
う。嘔吐物は飲み込ませないようにする 。
| 皮膚に付着した場合 |  |  |  | ・付着物を布で素早く拭き取る 。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤 で十分に洗い落す。溶剤・ シンナーは使
用しない。
・外観に変化や痛みがある場合 、S D S を提示して医師の診断を受ける 。
| 目に入った場合 |  |  |  | ・直ちに大量の清浄な流水で、1 5 分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用して
いて容易に外せる場合は外すこと 。まぶたの裏まで完全に洗うこと 。
・出来るだけ速く S D S を提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。
| 飲み込んだ場合 |  |  |  | ・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちに S D S を提示し医師の診断を受ける 。
・無理に吐かせない 。嘔吐物は飲み込ませない 。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと 。
| 応急措置をする者の保護 |  |  |  | ・適切な保護具 （保護メガネ 、防護マス夕 、手袋等） を着用する。
換気を行う。
5 . | 火災時の措置
| 使用可能消火剤 |  |  |  | 炭酸ガス 泡 粉末
乾燥砂 霧状強化剤
| 使用してはならない消火剤 |  |  |  | 水 （棒状水 、高圧水） 棒状強化剤
| 消火方法 |  |  |  | ・適切な保護具 （耐熱性着衣など） を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く 。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する 。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
6 . | 漏出時の措置
人体に対する注意事項 、
| 保護具および緊急時措置 |  |  |  | ・ 作業の際には適切な保護具 (手袋・保護マスク・ 保護メガネ等) を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして 、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・ 高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・衝撃・加熱を避ける。
| 環境に対する注意事項 |  |  |  | ・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。
| 封じ込めおよび浄化の |  |  |  | ・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
| 方法・機材 |  |  |  | ・付着物・ 廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する 。大量の流出には盛
土で囲って流出を防止する。
7 . | 取扱い及び保管上の注意
| 取扱い |  |  |  | ・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する 。
・容器はその都度密栓する。
・周辺で火気・ スパーク・高温体の使用を禁止する。
・作業中は、帯電防止型の作業服 、靴を使用する。
・工具類は火花防止型のものを使用する。
・装置等は接地 （静電気対策） し電気機器類は防爆型 （安全増型） にする。
・衝撃・加熱を避ける 。
・異物との混合 ・酸 ・アミン ・金属および木 ・紙等の可燃物と の接触を避ける。
・スプレー ダストや製品が付着した布 、紙ローラ などが積み重なると自然発火
する恐れがあるので、廃棄するまで水に漬けておく こと。
・密閉場所での作業は十分な局所排 気装置を付け適切な保護具を着用する。
・皮膚 ・粘膜または着衣に触れた り目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・過去に 、アレルギー 症状を経験している人は取り扱わないこと。
| 保管 |  |  |  | ・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・火気・熱源、から遠ざけて保管する。
・冷暗所・ 乾燥した場所に保管する。
・転倒・転落しないように保管する 。
・他の薬品と同じ場所に保管しない 。特に酸類・ アノレカリ類・アミン類・金属等
また木・紙・繊維物等の可燃物を避ける。
8 . | ばく露防止及び保護措置
| No. 物 質 名 | [8 empty] | 管理濃度 ACGIH (TLV-TWA)
1） 非結晶性シリカA
2） 二酸化チタン
| 3） ホワイトスピリツト （ミネラルスピリツト） | [11 empty] | 100P
| 4） ケロシン | [11 empty] | 100P
| 5） キシレン | [8 empty] | 50P |  |  | 100P
| 6） エチルベンゼン | [8 empty] | 20P |  |  | 20P
| 7) 1, 2 , 4 一トリメチルベンゼン | [11 empty] | 25P
| 8） メチルアルコ ール | [8 empty] | 200P |  |  | 200P
9） ジプロピレングリコ ールn ーブチルエーテル
10） メチルエチルケトオキシム
11） 酸化重合型樹脂
略記号： P : ppm M : mg/m3 ACGIH ・米国産業衛生専門家会議の定める恕限度
| 設備対策 |  |  |  | ・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・ 汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・ 発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合 、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ぱく露されない設備
にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるよう にする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合 、底部まで十分に換気できる装置を
取付ける。
・長時間取り扱う場合 、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。
| 呼吸系の保護具 |  |  |  | ・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。
| 手の保護具 |  |  |  | ・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。
| 目の保護具 |  |  |  | ・保護メガネを着用する。
| 皮膚および身体の保護具 |  |  |  | ・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないよ うな衣類を付けること。また化学薬
品が浸透しない材質であることが望ましい。
その他
9 . | 物理的及び化学的性質
物理的状態
状態 （ 20° C） ： 液体 色 ： 指定色 臭気 ： 有機溶剤臭
p H : 該当せず
融点・凝固点： 情報なし 沸点： 149° C 引火点、 31. 0° C （消防法の試験方法による）
爆発限界 （下限） 1. 1 % （上限） 5. 9 %
蒸気圧： 2600/Pa 3 7 . 8 ° C
蒸気密度： 情報なし 密度： 1. 54g/cm3 溶解度： 情報なし
n -オクタノール／水分配係数： 情報なし
自然発火温度： 288° C 分解温度： 情報なし
臭いの閾値： 情報なし 蒸発速度： 情報なし 燃焼性 （固体・ ガス） ： 情報なし
その他：
1 0 . 安定性及び反応性
安定性
| 条件 （温度・光等） |  |  |  | ・標準的な条件では反応しない。
| 避けるべき条件 |  |  |  | ・情報を有していない。
| 混触危険物質 |  |  |  | ・情報を有していない。
| 危険有害な分解生成物 |  |  |  | ・情報を有していない。
| その他の危険性情報 |  |  |  | ・樹脂成分は空気中で酸化し 、発熱、蓄積される条件があると自然発火する恐れがある。
・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ ローラー・ダストなどを堆積したり丸めた
まま放置しないこと。
1 1 . 有害性情報
急性毒性
|  |  | 経口 |  |  | 経皮 |  |  | 吸入 （ガス） |  |  | 吸入 （蒸気） |  |  | 吸入 （粉塵，ミスト）
非結晶性シリカ A |  |  | 区分外 |  |  | 区分外 |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない
二酸化チタン |  |  | 区分外 |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 区分外
|  |  | (20000mg/kg) |  |  | (10000mg/kg) | [8 empty] | (6. 82mg/L)
ホワイトスピリツト |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない
(ミネラルスピリツト） |  |  | (15000mg/kg)
ケロシン |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない
キシレン |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 区分４ |  |  | 分類できない
|  |  | (3500mg/kg) |  |  | (15400mg/kg) | [5 empty] | (6700ppm)
エチルベンゼン |  |  | 区分外 |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 区分４ |  |  | 分類できない
|  |  | (3500mg/kg) | [8 empty] | (4000ppm)
1, 2 , 4 一トリメチル |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 区分外
ベンゼン |  |  | (5000mg/kg) | [11 empty] | (18mg/L)
メチルアルコール |  |  | 区分４ |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない |  |  | 区分外 |  |  | 分類できない
|  |  | (1400mg/kg) |  |  | (15800mg/kg) | [5 empty] | (22500ppm)
ジプロピレングリコー |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない
ルnーブチルエーテル
メチルエチルケトオキ |  |  | 区分４ |  |  | 区分４ |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 区分外
シム |  |  | (930mg/kg) |  |  | (1100mg/kg) | [8 empty] | (20mg/L)
酸化重合型樹脂 |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない |  |  | 分類できない
|  |  | 皮膚腐食性/刺激性 |  |  |  | 眼損傷性/眼刺激性 |  |  |  | 呼吸器感作性 |  |  |  | 皮膚感作性
非結晶性シリカ A |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
二酸化チタン |  |  | 区分外 |  |  |  | 区分２Ｂ |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
ホワイトスピリツト |  |  | 区分外 |  |  |  | 区分外 |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
(ミネラルスピリツト）
ケロシン |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
キシレン |  |  | 区分２ |  |  |  | 区分２Ａ |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
エチルベンゼン |  |  | 区分３ |  |  |  | 区分２Ｂ |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
1, 2 , 4 一トリメチル |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
ベンゼン
メチルアルコール |  |  | 分類できない |  |  |  | 区分２ |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 区分外
ジプロピレングリコー |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
ルnーブチルエーテル
メチルエチルケトオキ |  |  | 区分外 |  |  |  | 区分２Ａ |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 区分１
シム
酸化重合型樹脂 |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
|  |  | 生殖細胞変異原性 |  |  |  | 発がん性 |  |  |  | 生殖毒性 |  |  |  | 生殖毒性（授乳用）
非結晶性シリカ A |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
二酸化チタン |  |  | 区分外 |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
ホワイトスピリツト |  |  | 分類できない |  |  |  | 区分外 |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
(ミネラルスピリツト）
ケロシン |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
キシレン |  |  | 区分外 |  |  |  | 区分外 |  |  |  | 区分１Ｂ |  |  |  | 分類できない
エチルベンゼン |  |  | 区分外 |  |  |  | 区分２ |  |  |  | 区分１Ｂ |  |  |  | 分類できない
1, 2 , 4 一トリメチル |  |  | 区分外 |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
ベンゼン
メチルアルコール |  |  | 区分外 |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 区分１Ｂ |  |  |  | 分類できない
ジプロピレングリコー |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
ルnーブチルエーテル
メチルエチルケトオキ |  |  | 区分外 |  |  |  | 区分２ |  |  |  | 区分外 |  |  |  | 分類できない
シム
酸化重合型樹脂 |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない |  |  |  | 分類できない
|  |  | 特定標的臓器 (単回ばく露) | [5 empty] | 特定標的臓器 (反復ばく露) |  |  |  |  | 吸引性呼吸器有害性
非結晶性シリカ A |  |  | 分類できない | [5 empty] | 分類できない |  |  |  |  | 分類できない
二酸化チタン |  |  | 分類できない | [5 empty] | 分類できない |  |  |  |  | 分類できない
ホワイトスピリツト |  |  | 分類できない | [5 empty] | 分類できない |  |  |  |  | 分類できない
(ミネラルスピリツト）
ケロシン |  |  | 分類できない | [5 empty] | 分類できない |  |  |  |  | 分類できない
キシレン |  |  | 区分１（呼吸器，神経，肝臓，腎臓） | [5 empty] | 区分１（呼吸器，神経） |  |  |  |  | 区分２
区分３（麻酔作用）
エチルベンゼン |  |  | 区分２（神経） | [5 empty] | 分類できない |  |  |  |  | 区分１
区分３（気道刺激性）
1, 2 , 4 一トリメチル |  |  | 区分３（気道刺激性，麻酔作用） | [5 empty] | 区分２（呼吸器，神経） |  |  |  |  | 区分１
ベンゼン
メチルアルコール |  |  | 区分１（神経，全身毒性） | [5 empty] | 区分１（神経） |  |  |  |  | 分類できない
区分３（麻酔作用）
ジプロピレングリコー |  |  | 分類できない | [5 empty] | 分類できない |  |  |  |  | 分類できない
ルnーブチルエーテル
メチルエチルケトオキ |  |  | 分類できない | [5 empty] | 区分１（造血系） |  |  |  |  | 分類できない
シム
酸化重合型樹脂 |  |  | 分類できない | [5 empty] | 分類できない |  |  |  |  | 分類できない
| その他の有害性情報 |  |  |  | ・製品としての安全性試験は行 っていない。
1 2 . 環境影響情報 |  |  |  |  | ・漏洩、廃棄の際 、環境に影響を与える恐れがあるので 、取扱いに註意する。特
に、製品や洗浄水が 、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること 。
| 生態毒性 |  |  |  | ・情報を有していない
| 残留性・分解性 |  |  |  | ・情報を有していない
| 生態蓄積性 |  |  |  | ・情報を有していない
| 土壌中の移動性 |  |  |  | ・情報を有していない
1 3 . 廃棄上の注意
| 残余廃棄物 |  |  |  | ・塗料・容器等の廃棄物は 、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても” 廃棄物の処理及び清掃に
関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃塗料等を焼却する場合 、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で 、少量ずつ処
理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する 。ただし、ダイオキシンなどの
有害ガスが発生する恐れがある場合には 、許可を受けた産業廃棄物処理業者と
委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物 （廃油） に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と
委託契約をして処理をする。
| 汚染容器および包装 |  |  |  | ・環境に自己慮し、空容器は内容物を完全に除去後 、関連法規ならびに地方自治体の
基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
1 4 . 輸送上の注意
| 共 通 |  |  |  | ・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う 。容器に漏れのないことを確かめ 、
転倒、落下、損傷がないように積み込み 、崩れ防止を確実に行う こと。
国内規制
| 陸上輸送 |  |  |  | ・消防法 、労働安全衛生法 、毒劇物法に該当する場合 、それぞれの該当法律
に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書 （イエローカード等） を交付する。
| 海上輸送 |  |  |  | ・船舶安全法に定めるところに従うこと。
| 航空輸送 |  |  |  | ・航空法に定めるところに従うこと。
その他
国際規制
| 国連番号 |  |  |  | 1263
| 国連輸送名 |  |  |  | 塗料及び塗料関連材料
| 国連分類 |  |  |  | 3
| 容器等級 |  |  |  | III
| 海洋汚染物質 |  |  |  | 非該当
1 5 . 主な適用法令 |  |  |  |  | 消防法 ： 危険物第 4 類引火性液体第 2 石油類
労働安全衛生法施行令 ： 引火性の物
有機溶剤中毒予防規則第 1条第 1項 2 号 （第 3 種有機溶剤等）
労働安全衛生法 ： 第 5 7 条 （表示すべき有害物）
労働安全衛生法 ： 第 5 7 条一 2
化学物質管理促進法 ： 第 1種指定化学物質
1 6 . その他の情報
| 主な引用文献 |  |  |  | ・日本塗料工業会編集 「原材料物質データベ ース」 （社） 日本塗料工業会
・G H S対応 S D S ・ラベル作成ガイドブック （混合物用 （塗料用） ］
日本塗料工業会
・ザックス 有害物質データー ブック 丸善
| 注 意 |  |  |  | ・このＳDＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております 。